## Slide 1: (Нове технологије у медицини)
(Даница Мамула Тартаља)

## Slide 2: Циљеви предмета
Упознавање студената са новим дијагностичким и терпеутским технологијама у медицини као и са општим принципима дозиметрије и заштите од зрачења, осигурања квалитета и регулативом у овој области

## Slide 3: Исходи предмета
Студенти ће моћи да решавају проблеме у области имиджинга, радиологије, техничког сервиса и подршке, управљања квалитетом, тестирања перформаси уређаја, апликативног развоја.

## Slide 4: Садржај предмета
НМР (принцип рада и примена).
Радиоактивност. Интеракција (не)јонизујућег зрачења са (живим) материјалом, биолошки ефекти зрачења. Детекција зрачења, уређаји за персонални мониторинг. Дозиметрија, основне дозиметријске величине. Радиолошка дијагностика (рентген, CТ).
Нуклеарна медицина (Гама камера, Гама нож, SPECT, PET). Радиотерапија (планирање, класификација циљних органа, осигурање квалитета.
Заштита од јонизујућег зрачења у медицинским и другим применама. Законске регулативе из области заштите од јонизујућег зрачења
Нанотехнологија у медицини

## Slide 5: Предиспитне обавезе
Положен колоквијум (30 поена)

## Slide 6: Литература
beleske_kli_10 POPOVIC
Radiation and Health, Thormod Henrikse and Biophysics group at UiO,University of Oslo, 2009
Доступни стручни и научни радови за одговарајуће области

## Slide 7: (Нове технологије у медицини)
(danica.mamula@ict.edu.rs)